Trabajo Práctico 2 — Seguridad Física

Auditoría y Seguridad de Sistemas · ARyS · IF046

UNPSJB — Sede Trelew

Soler, Franco Martín

Septiembre 2026

# Parte A — Relevamiento de un entorno

## A.1 — Capas de defensa en profundidad

Entorno: el DIT (edificio de Informática de la universidad) donde se cursan las clases.
Perímetro: puerta de entrada al edificio.
Edificio: escalera y puerta de acceso al piso de aulas.
Sala: un recepcionista (persona administrativa) que supervisa y controla quién entra y quién sale.
Rack: junto al recepcionista, el servidor y el equipo de red están dentro de un gabinete cerrado con llave.

Capa faltante: Equipo. El servidor solo tiene protección lógica (contraseña de acceso por SSH), pero ningún control físico propio. Si alguien ya está frente al equipo -- el gabinete quedó abierto, fue forzado, o alguien con la llave actúa de mala fe -- no hay nada que lo frene: puede extraer el disco, bootear desde un USB o clonarlo, sin necesitar ninguna contraseña. Una contraseña SSH protege el acceso remoto por red, no el acceso físico al hardware.

## A.2 — Diez controles observados

| Control | Tipo |
| --- | --- |
| Puerta de entrada al edificio | Preventivo |
| Puerta de acceso al piso de aulas | Preventivo |
| Recepcionista controlando ingresos y egresos | Compensatorio |
| Gabinete cerrado con llave para el servidor | Preventivo |
| Cámaras de seguridad (CCTV) | Detectivo |
| Extintor de incendios | Correctivo |
| Cartel de "zona vigilada por cámaras" | Disuasivo |
| Luces exteriores del edificio encendidas de noche | Disuasivo |
| Señalización y salida de emergencia | Correctivo |
| Detector de humo en el pasillo | Detectivo |

## A.3 — Amenazas por familia

| Familia | Descripción |
| --- | --- |
| Acceso físico no autorizado | Alguien ajeno a la institución ingresa al gabinete del servidor -- llave sustraída, gabinete forzado, o aprovechando un horario de bajo control (de noche o fin de semana) -- y sustrae el equipo o algún componente (disco, memoria). |
| Desastres naturales | Una tormenta con lluvia intensa, asociada a viento patagónico, provoca una filtración de agua por el techo o una ventana cercana a la sala del servidor, dañando el equipamiento por contacto con humedad. |
| Alteraciones del entorno | Un corte de energía eléctrica, seguido de un pico de tensión al restablecerse el suministro sin protección adecuada (UPS o supresor de picos), daña la fuente de alimentación del servidor. |

## A.4 — Tres hallazgos de mayor riesgo

1. El gabinete del servidor no se cierra con llave

La compuerta del gabinete permanece habitualmente abierta y no se usa ningún candado. Esto anula por completo la capa de "rack" del relevamiento de A.1: cualquiera que llegue hasta ahí tiene acceso directo al servidor.

2. Tomacorriente sobrecargado con zapatillas encadenadas

Varias zapatillas conectadas en cadena sobre una única toma de pared. Es una amenaza autoinfligida de la familia "alteraciones del entorno": aumenta el riesgo de sobrecarga y de incendio eléctrico, sin que medie ningún factor externo.

3. El puesto de control queda sin supervisión

Cuando el recepcionista se ausenta, no hay ningún control de acceso activo en su lugar ni forma de registrar quién entró o salió durante esa ventana de tiempo.

# Parte B — Controles sobre el equipo (laboratorio)

Los comandos se ejecutaron dentro del contenedor Docker del repositorio (imagen arys-lab:bookworm), salvo donde se indica lo contrario por requerir privilegios o hardware no disponible en un contenedor.

## B.1 — Cifrado de disco con LUKS

El contenedor arys-lab:bookworm no tiene privilegios para manipular loop devices ni dispositivos de mapeo por defecto. Se ejecutó con: --cap-add=SYS_ADMIN --device /dev/loop-control --device /dev/loop42 --device /dev/mapper/control --device-cgroup-rule="b <major device-mapper>:* rmw" --security-opt apparmor=unconfined (ver README de docker/ para el detalle de cada flag). luksOpen usó --disable-keyring porque el keyring del kernel no está disponible dentro del contenedor.

Creación del archivo-disco y del dispositivo de loop

$ dd if=/dev/zero of=disco_lab.img bs=1M count=2048

losetup /dev/loop42 disco_lab.img

2048+0 records in

2048+0 records out

2147483648 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 1.49 s, 1.4 GB/s

Cifrado (luksFormat) y apertura (luksOpen)

$ cryptsetup luksFormat /dev/loop42

cryptsetup luksOpen --disable-keyring /dev/loop42 caja_fuerte

WARNING!

========

This will overwrite data on /dev/loop42 irrevocably.

Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES

Enter passphrase for /lab/disco_lab.img:

Verify passphrase:

Enter passphrase for /lab/disco_lab.img:

Formateo, montaje y prueba de escritura/lectura

$ mkfs.ext4 /dev/mapper/caja_fuerte

mkdir -p /mnt/caja && mount /dev/mapper/caja_fuerte /mnt/caja

echo "secreto de laboratorio" > /mnt/caja/secreto.txt

cat /mnt/caja/secreto.txt

mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)

Creating filesystem with 520192 4k blocks and 130048 inodes

Filesystem UUID: 6f085a99-5da9-402d-9320-6f4329fa9294

[... salida de mke2fs omitida ...]

secreto de laboratorio

Inspección del header LUKS (luksDump)

$ cryptsetup luksDump /dev/loop42

LUKS header information

Version:        2

UUID:           1704997b-ccdf-4145-b356-1bebac59fb0b

Data segments:

0: crypt

cipher: aes-xts-plain64

sector: 512 [bytes]

Keyslots:

0: luks2

Key:        512 bits

Cipher:     aes-xts-plain64

PBKDF:      argon2id

Cierre y prueba de inaccesibilidad sin la passphrase

$ umount /mnt/caja

cryptsetup luksClose caja_fuerte

mount /dev/loop42 /mnt/caja

mount: /mnt/caja: unknown filesystem type 'crypto_LUKS'.

Respuesta

El cifrado de disco completo (LUKS) neutraliza el ataque de robo de medio apagado: si roban la notebook o el disco apagados, o se extrae el disco físicamente para leerlo en otra máquina, el contenido es indistinguible de ruido -- el sistema ni siquiera reconoce el tipo de sistema de archivos, como se ve en el último comando ("unknown filesystem type 'crypto_LUKS'").

Lo que NO neutraliza es un ataque contra el equipo encendido y desbloqueado: mientras la sesión está abierta (después de luksOpen y montado), el sistema operativo ve el contenido en texto plano como cualquier archivo normal, tal como se demostró al leer secreto.txt en el paso anterior. Un atacante con acceso a la sesión activa, o que la roba en caliente, no encuentra ninguna barrera del cifrado de disco.

## B.2 — Bloqueo de puertos USB con USBGuard

[PENDIENTE] ejecución y respuesta de la consigna

## B.3 — Monitoreo de energía

[PENDIENTE] ejecución y respuesta de la consigna

# Parte C — Plan de mejora priorizado

[PENDIENTE] tabla de tratamiento del riesgo, ordenada por riesgo

## Trazabilidad normativa

[PENDIENTE] mapeo a ISO 27001 Anexo A cláusula 7 / NIST 800-53 PE

## Conclusión

[PENDIENTE] párrafo de conclusión: un solo control, cuál y por qué